|  | INSTRUÇÃO DE PROCESSO | Nº PROCESSO: CI 09/2014 - GEOBS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nº FOLHA: |

À CPL,

Em relação aos questionamentos de autoria da RF Comercial industrial de tubos Ltda., referentes a aquisição de matérias – PE 17/2014.

Questionamento 1: no que diz respeito ao comprimento útil da tubulação.

De acordo com o item 4.6.3.1 – Tabela 2 da NBR 7675-2005 os comprimentos úteis padronizados, para os diâmetros nominais de DN 80 – 600 mm, são Lu= 5,0, 5,5 e 6,0 metros. Sendo assim, é possível fornecer os tubos referentes aos itens 01,02 e 03 da tabela do Anexo I – Termo de referencia, desde que os quantitativos em metros para cada item sejam mantidos.

Vale salientar que não consta no edital o seguinte trecho indicado pela RF Comercial industrial de tubos Ltda.: “Tubos em FoFo para condução de água...” K-7 L=6 m, Unidade: Metro.

Questionamento 2: no que diz respeito ao item 4.0 – Da garantia e recebimento.

Para atender ao subitem 4.2 é necessário que os materiais sejam certificados pelo INMETRO e estarem em conformidade com as especificações das normas técnicas (ABNT) pertinentes a cada item. Além disso, devem estar de acordo com o subitem 3.1 – Especificações técnicas, como mostrado abaixo:

- Matéria prima: Ferro fundido dúctil (fofo);

- Tipos de tubulação: K7;

- Tipos de junta: JGS;

- Classe de Pressão: 1 Mpa.

Mais uma vez, vale salientar que não consta no edital o seguinte trecho indicado pela RF Comercial industrial de tubos Ltda.: “Item 4.4. Dos laudos”.

Josuelly C. S. Souza

Engenheira Civil

SUPOCE / GEPRO / SUENG

CREA 020972462-5

Mat. 2932